Опросный лист

на осушитель сжатого воздуха

1.Общие сведения

| Дата |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Телефон |  |
| Е-mail |  |

2.Необходимые технические характеристики осушителя:

| Давление сжатого воздуха на входе, (max/min), бар изб.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем воздуха на входе в осушитель (max.), Нм3/мин |  |  |
| Объем воздуха на выходе из осушителя (min) Нм3/мин |  |  |
| Температура воздуха на входе в осушитель (max), ºC: |  |  |
| Максимально допустимая потеря давления, бар (изб.) |  |  |
| Температура окружающей среды (max/min), ºC: |  |  |
| Тип регенерации: (только для адсорбционных осушителей) |  | Холодная Горячая |
| Необходимая точка росы, ºC: | +2…+10 +3 -20 -40 -70 |  |
| Дополнительная информация: | Комплектация для ОВА, ОВА-С ОВА-Т, ОВА-ТС: Предварительный и пост фильтры Специальное напряжение питания, 110В/1Ф/60Гц Повышенная ступень защиты IP65 Датчик точки росы Трубопроводные линии и детали из нержавеющей стали Теплоизоляция (для ОВА-Т, ОВА-ТС) |  |
| Дополнительные требования: |  |  |

3.Требования к качеству сжатого воздуха на выходе:

| Класс по ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 |  |
| --- | --- |
| Размер твёрдой частицы, не более, мкм |  |
| Остаточное содержание масла, мг/м3 |  |

Отправьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на e-mail: info@monotech.ru