Опросный лист

на проектирование и изготовление

модульной компрессорной станции

Наименование организации: ____________________________________________________

Адрес и ИНН заказчика: ______________________________________________________________________________

Контактное лицо и должность: ______________________________________________________________________________

Контактная информация:

______________________________________________________________________________

| Требования к контейнеру |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение станции: 1.1 стационарный блок-бокс; 1.2 мобильная станция на шасси; 1.3 мобильная станция на салазках; 1.4 открытая станция на раме/без рамы. |  |
| 2 | Максимальные габаритные размеры контейнера (ДхШхВ), мм |  |
| 3 | Наличие понижающего трансформатора 6 или 10 кВ |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| 4 | Место эксплуатации |  |
| 5 | Температура окружающего воздуха (мах/мin), С |  |
| 6 | Средняя влажность окружающего воздуха, % |  |
| 7 | Запыленность воздуха на месте эксплуатации, мг/м3 |  |
| 8 | Электропитание: внешнее, собственный дизель-генератор, другое (указать) |  |
| 9 | Наличие в окружающем воздухе веществ, вызывающих коррозию (указать) |  |
| Требования к сжатому воздуху |  |  |
| 10 | Давление сжатого воздуха на выходе из станции (с учетом потерь на трубопроводе и в системе подготовки воздуха, при наличии), бар (изб.) |  |
| 11 | Остаточное содержание масла, мг/м3 |  |
| 12 | Остаточное содержание твердой частицы, мг/м3 |  |
| 13 | Размер твердой частицы, не более, мкм |  |
| 14 | Температура точки росы сжатого воздуха, С |  |
| 15 | Требуется данная точка росы в летний период (да/нет) |  |
| 16 | Производительность по сжатому воздуху на выходе из станции (с учетом потерь на регенерацию осушителя, при наличии), м3/мин |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 17 | Вывод информации и управление станцией через ПК |  |
| 18 | Расстояние от станции до операторной, м |  |
| 19 | Комплектация станции воздухосборником, м3 |  |
| 20 | Охранно-пожарная сигнализация |  |
| 21 | Аварийное освещение |  |
| 22 | Резервное питание |  |
| 23 | Необходимость резервирования, да/нет (указать оборудование) |  |
| 24 | Дополнительные требования: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ |  |

Наш огромный опыт позволит изготовить и поставить в адрес Вашего предприятия Модульную компрессорную станцию согласно ваших задач

в кротчайшие сроки и укомплектованную самым современным

компрессорным оборудованием ведущих мировых производителей!

Отправьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на e-mail: info@monotech.ru